福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：福建师范大学网络安全与等级保护服务采购项目

备案编号：K-SDU-GK-201809-B2774-IDN

招标编号：[3500]FJJX[GK]2018024

采购人： 福建师范大学

代理机构：福建景鑫招标有限公司

2018年10月

第一章   投标邀请

福建景鑫招标有限公司采用公开招标方式组织福建师范大学网络安全与等级保护服务采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号： K-SDU-GK-201809-B2774-IDN

2、招标编号：[3500]FJJX[GK]2018024。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：1、促进残疾人就业，适用于合同包1；2、信用记录，适用于合同包1，按照下列规定执行：（1）投标人应在（本项目招标公告发布日期之后）分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 | 无 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建师范大学

地址：福建省福州市大学城科技路1号福建师范大学旗山校区

联系方法：0591-22867808

13、代理机构：福建景鑫招标有限公司

地址：福州市晋安区东二环泰禾城市广场(一期)6＃楼10层19办公

联系方法：0591-87555700

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建景鑫招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许 进口 | 数量 | 品目号 预算 | 合同包 预算 | 投标 保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 网络安全与等级保护服务 | 否 | 3年 | 1600000 | 4800000 | 96000 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建景鑫招标有限公司不承担责任。 （3）其他：无 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：当评标得分相同时，投标报价低的为中标候选人；当评标得分和报价均相同时，技术评标得分高的为中标候选人。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建景鑫招标有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建景鑫招标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址http://cz.fjzfcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：收费标准参照国家计委“计价格【2002】1980号”文件规定的标准，采购预算在100万元（含）以下的政府采购项目，代理服务费按照1.5%收取；采购预算在100万元以上的采购项目，标准下浮20%计算，合同期间如国家或省政府政策调整，则按调整后的标准执行。招标服务费专户： 开户名：福建景鑫招标有限公司 开户行：福州交通银行三山支行 帐 号： 351008020018000665537。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建景鑫招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建景鑫招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建景鑫招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建景鑫招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建景鑫招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建景鑫招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建景鑫招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建景鑫招标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建景鑫招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建景鑫招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建景鑫招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建景鑫招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建景鑫招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建景鑫招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建景鑫招标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建景鑫招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建景鑫招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建景鑫招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建景鑫招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建景鑫招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建景鑫招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建景鑫招标有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建景鑫招标有限公司提出询问，福建景鑫招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建景鑫招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建景鑫招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建景鑫招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建景鑫招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | "1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。" |
| 营业执照等证明文件 | "1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。" |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | "1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。" |
| 依法缴纳税收证明材料 | "1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。" |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | "1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。" |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | "1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。" |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | "1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。" |
| 信用记录查询结果 | "投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。" |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | "1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。" |
| 联合体协议（若有） | "1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。" |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | "1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。" |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 | 无 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1

明细

无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建景鑫招标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建景鑫招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建景鑫招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建景鑫招标有限公司统一对外发布。

②对福建景鑫招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1

明细

依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理： (1) 投标文件未按照招标文件第二章投标人须知前附表“密封及其标记的具体形式”的规定进行密封、标记的；(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；(3)未按规定提交投标保证金的；(4)投标有效期不满足采购文件要求的；(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；(6)投标人提交的是可选择的报价；(7)投标人未按规定对报价进行分项报价；(8)一个投标人不止投一个标；(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；(11)不满足招标文件资格标准的；(12)每份纸质投标文件未按要求胶装装订成册（不可拆卸）的；（13）没有如实填报技术规格和商务偏离表或有弄虚作假行为；（14）投标人的投标报价超过最高限价的；（15）技术部分得分不足技术总分值50%的；（16）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：当评标得分相同时，投标报价低的为中标候选人；当评标得分和报价均相同时，技术评标得分高的为中标候选人。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建景鑫招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为20分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)，凡参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品，其报价部分给予6%的价格扣除优惠，但必须同时提供如下证明材料，否则不予价格扣除。若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 ①、中小企业声明函(格式附后)。 ②、由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业制造的产品证明文件。中小企业划分标准详见工信部联企业【2011】300号文件。 ③、符合中小企业划分标准(投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定)规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的上一年度财务会计报表(应能体现营业收入、资产总额)；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 ④、若同时所提供的证明材料相矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，给予其6%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位认定标准及《残疾人福利性单位声明函》详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址：http://www.ccgp .gov.cn /zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、服务方案 | 3 | 投标人根据招标文件要求提交《基于福建师范大学的信息安全等保服务总体解决方案》，评审专家根据各投标人提供的总体方案内容描述详细、可行性方面进行评价，在0～3分之间进行评分。 |
| 2、万兆防火墙系统 | 3 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得3分，有负偏离情况的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 3、防病毒网关系统 | 3 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得3分，有负偏离情况的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 4、万兆WEB防火墙系统 | 3 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得3分，有负偏离情况的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 5、网络入侵检测系统 | 3 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得3分，有负偏离情况的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 6、数据库审计系统 | 2 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得2分，有负偏离情况的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 7、网络安全运维审计系统 | 2 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得2分，每负偏离一项扣0.25分，扣完为止。 |
| 8、威胁感知系统 | 2 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得2分，有负偏离情况的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 9、网站综合治理系统 | 2 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得2分，有负偏离情况的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 10、主机防病毒软件 | 2 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得2分，有负偏离情况的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 11、虚拟化安全软件 | 2 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得2分，有负偏离情况的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 12、网络安全等级保护支撑运行平台 | 2 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得2分，有负偏离情况的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 13、网络安全等级保护支撑运行平台 | 3 | 平台允许第三方工程师自动注册到网络安全支撑运行平台，包括提供姓名、性别、厂商名称、手机号码、验证码等。须提供一一对应的配置界面截图。 平台支持文档报告模块提供多维度的运行情况，包括基于不同角色、不同部门、不同系统对象、总体工作完成情况、工作准确率、工作响应率等。须提供一一对应的配置界面截图。 平台支持协同办公提供设计信息系统的所有角色进行在线实时沟通协调功能，包括人员注册审核功能、紧急沟通功能、继续维护的资产TOP3功能等。须提供一一对应的配置界面截图。 全部满足要求的得3分，否则本项不得分。 |
| 14、等级保护咨询服务 | 2 | 评委根据投标人所投产品参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得2分，每负偏离一项扣0.25分，扣完为止。 |
| 15、等级保护咨询及运维服务 | 2 | 投标人所采用的服务工具能够对web源代码进行扫描，检查代码中的网页木马，网页挂马以及网页暗链，并支持自定义规则。服务工具应为国产，具有报价人自主知识产权，具备定制化开发功能，提供Web代码安全走查系统类的国家著作权证书复印件（原件备查），同时提供功能截图证明的得2分，未提供的不得分。 |
| 16、等级保护咨询及运维服务 | 2 | 投标人所采用的服务工具能够实现主机配置变更监控服务，实现主机安全配置核查和变更状态监控。关键服务器的安全配置一旦发生变化，能实时监测配置变更情况进行告警，对于可能的安全入侵行为进行告警，并提供功能截图。服务工具应为国产，具有投标人自主知识产权，具备定制化开发功能，提供云主机入侵风险感知系统类的国家著作权证书复印件（原件备查）的得1分，同时提供著作权证书和功能截图证明的得2分，其它情况不得分，满分2分。 |
| 17、等级保护咨询及运维服务 | 2 | 投标人所采用的服务工具能够对信息系统进行等保综合管理，具有等保安全基线管理、安全管理制度设计、安全运维工作记录等功能，并提供截图。服务工具应为国产，具有投标人自主知识产权，具备定制化开发功能，提供信息安全等级保护综合管理系统类的国家著作权证书复印件（原件备查）的得1分，同时提供著作权证书和功能截图证明的得2分，其它情况不得分，满分2分。 |
| 18、等级保护咨询及运维服务 | 2 | 投标人所采用的服务工具能够对本项目的信息安全资产进行统一文档安全管理，来限制文档的扩散与安全管理，并提供截图。服务工具应为国产，具有投标人自主知识产权，具备定制化开发功能。提供文档安全管理类的国家著作权证书复印件（原件备查）的得1分，同时提供著作权证书和功能截图证明的得2分，其它情况不得分，满分2分。 |
| 19、等级保护咨询及运维服务 | 2 | 投标人在本次项目的业务审计服务中所采用的工具有采用分布式数据存储的修复技术，提供详细的技术实现方法说明，且该技术实现方法获得省级及以上政府权威机构网站发表，提供网站证明截图及网址，提供该技术的省级及以上政府权威机构认证的相关证明材料（原件备查）得2分，否则不得分。 |
| 20、等级保护咨询及运维服务 | 2 | 投标人在本次项目的业务审计服务中所采用的工具有采用在海量SQL语句归并技术，提供详细的技术实现方法说明，且该技术实现方法获得省级及以上政府权威机构网站发表，提供网站证明截图及网址，提供该技术的省级及以上政府权威机构认证的相关证明材料（原件备查）得2分，否则不得分。 |
| 21、等级保护咨询及运维服务 | 2 | 投标人在本次项目的业务审计服务中所采用的工具有采用在海量数据中发现异常技术，提供详细的技术实现方法说明，且该技术实现方法获得省级及以上政府权威机构网站发表，提供网站证明截图及网址，提供该技术的省级及以上政府权威机构认证的相关证明材料（原件备查）得2分，否则不得分。 |
| 22、现场演示1 | 3 | 根据供应商或所投安全服务商所采用的主机安全监控系统服务工具能够监控网页木马(webshell)，提供截图；供应商的演示者通过模拟黑客利用漏洞入侵应用系统，进行植入网页木马(webshell)等入侵行为，主机安全监控系统应能够在1分钟内发现网页木马并生成相关的告警，并能够查看告警信息和对应的敏感文件内容。投标人提供功能截图并现场提供虚拟机环境进行现场演示。提供功能截图并现场演示成功的得3分，未提供的不得分。 |
| 23、现场演示2 | 3 | 根据供应商或所投安全服务商所采用的主机安全监控系统服务工具对能够监控黑客入侵过程中修改系统账号、创建敏感文件、植入Rootkit后门等行为，供应商提供包括账号口令、权限控制、敏感文件、可疑后门等黑客入侵痕迹监测功能截图。供应商的演示者通过模拟黑客利用系统漏洞，向被监控的应用系统主机添加隐藏账号(例如：hack$)，主机安全监控系统应能在1分钟内生成相关的告警，并能够查看告警信息和对应的黑客添加的系统账号名称投标人提供功能截图并现场提供虚拟机环境进行现场演示。提供功能截图并现场演示成功的得3分，未提供的不得分。 |
| 24、现场演示3 | 3 | 根据供应商或所投安全服务商所采用的主机安全监控系统服务工具能够提供基线检查和管理功能，对常见的系统共享配置、帐号等默认策略进行检测和管理，而且能够自主添加和删除新的策略，并能够对检查结果准备进行分类统计。投标人的演示者通过模拟黑客利用系统漏洞，向被监控的应用系统主机更改主机系统安全审计策略(例如：审核帐号管理)，主机安全监控系统应能在1分钟内生成相关的告警，并能够查看告警信息和对应的。投标人提供功能截图并现场提供虚拟机环境进行现场演示。提供功能截图并现场演示成功的得3分，未提供的不得分。 |
| 25、现场演示4 | 3 | 根据供应商或所投安全服务商所采用的主机安全监控系统服务工具上能展示所有监控主机资产信息，包括：分组/分类、IP地址/MAC、主机代号、标题/备注、主机名、操作系统、修改/锁定/删除。而且能够在主机监控页面上能直观展现告警趋势、监控详情、系统配置监控、采集记录情况。投标人提供功能截图并现场提供虚拟机环境进行现场演示。提供功能截图并现场演示成功的得3分，未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为20分。

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、证书1 | 2 | 投标人具备省级（或以上）公安部门网络安全事件应急处置安全服务(含试点)单位证书、省级（或以上）网安部门聘用的网络与信息安全应急技术支撑单位证书和省级（或以上）网络与信息安全信息通报中心支撑单位证书，三证齐全的得2分，提供任意两证的得1分，其它情况不得分。需提供相关证明材料复印件，原件备查。 |
| 2、证书2 | 2 | 投标人获得国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书(安全工程类二级及以上)和信息安全服务资质证书（风险评估二级及以上)，并获得信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书。三证齐全的得2分，提供任意两证的得1分，其它情况不得分。需提供相关证明材料复印件，原件备查。 |
| 3、证书3 | 1 | 投标人同时具有ISO 27001:2013信息安全管理体系认证和ISO 9001:2008质量管理体系认证的得1分，需提供有效期内的相关证书复印件，否则不得分。 |
| 4、证书4 | 2 | 投标人具有省级（或以上）相关部门认证的高新技术企业证书、软件技术研发中心证书和信息网络安全企业工程技术研究中心证书，三证齐全的得2分，提供任意两证的得1分，其它情况不得分。需提供相关证书复印件，原件备查。 |
| 5、获奖情况 | 1 | 根据投标人所提供从2011年1月1日至今由投标人配合高校共同合作申报地市级政府部门或省级政府部门有关科研课题（或产业化专项项目）的获奖情况，以评估安全服务商在教育行业网络安全服务的先进性：科研课题（或产业化专项项目）获得地市级人民政府颁发的科学技术进步奖的得0.5分，科研课题（或产业化专项项目）获得省级人民政府颁发的科学技术进步奖的得1分，满分1分。【须提供能体现获奖项目名称的获奖证书复印件，原件备查】。 |
| 6、企业实力 | 2 | 投标人具有信息网络安全软件公共技术服务类平台，平台主要内容须包含但不限于以下方面：高性能支撑网络系统、软件安全性测试平台、信息安全服务与技术支撑中心等，平台建设时间（以政府文件印发时间为起始时间）不低于5年，平台建设立项资金不少于500万。提供省级及以上政府部门立项批复的等证明文件复印件的得2分，否则不得分，原件备查。 |
| 7、项目经理（要求采用AB角互备管理方式） | 2 | 投入本项目的AB角项目经理应有具备较强的IT系统运维与管理能力，即同时具有项目管理协会认证的项目管理专业人士（PMP）资格认证和国家注册信息安全专业人员（CISP）证书的得1分。若具有电子政务类云计算基础设施（IAAS层）安全或云计算应用软件安全服务类项目经验的加1分。须提供PMP证书复印件、CISP证书复印件、安全服务项目合同及项目经验证明材料，原件备查，未提供不得分，满分2分。投入的项目经理应为投标人公司的在职人员，需提供相关证书复印件及其近12个月社保部门出具的社会保险缴纳证明材料，否则不得分。 |
| 8、其他团队人员1（不含项目经理） | 1 | 拟投入的人员中至少有1名Web应用认证安全专家(CWASP)并具有CWASP L1（基础级）的得0.5分；至少有1名Web应用认证安全专家(CWASP)并具有CWASP L2(专家级)证书的得1分；证书能够在网站http://www.seczone.org/?p=58查询到，提供网页查询截图；投入人员应为投标人公司的在职人员，需提供相关证书复印件及其近12个月社保部门出具的社会保险缴纳证明材料，否则不得分。 |
| 9、其他团队人员2（不含项目经理） | 1 | 拟投入的人员中至少有1名工程师具有Linux系统认证工程师RHCE证书，并获得国家信息安全测评中心认证的注册信息安全专业人员（CISP）证书的得1分；投入人员应为投标人公司的在职人员，需提供相关证书复印件及其近12个月社保部门出具的社会保险缴纳证明材料，否则不得分。 |
| 10、其他团队人员3（不含项目经理） | 1 | 拟投入的人员中至少有1名工程师具有路由交换网络高级工程师认证证书（H3CSE或CCIE）的得1分，投入人员应为投标人公司的在职人员，需提供相关证书复印件及其近12个月社保部门出具的社会保险缴纳证明材料，否则不得分。 |
| 11、其他团队人员4（不含项目经理） | 2 | 拟投入的人员中具有较强的等保建设能力的工程师，工程师具有公安部授权机构认证的信息安全等级保护安全建设专业技术证书，同时获得国家信息安全测评中心认证的注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供1名工程师的得1分，满分2分；投入人员应为投标人公司的在职人员，需提供相关证书复印件及其近12个月社保部门出具的社会保险缴纳证明材料，否则不得分。 |
| 12、其他团队人员5（不含项目经理） | 1 | 拟投入的人员中至少有1名工程师具有足够的云安全维护能力，具有云安全知识认证C-CCSK证书，并获得国家信息安全测评中心认证的注册信息安全专业人员（CISP）证书的得1分，否则不得分。投入人员应为投标人公司的在职人员，需提供相关证书复印件及其近12个月社保部门出具的社会保险缴纳证明材料，否则不得分。 |
| 13、售后服务 | 2 | 为保障本地售后服务与应急响应服务的服务质量和快速便捷性，评委根据投标人所依托安全服务商在项目实施所在地（福州市）内提供售后服务的机构设置情况进行评分：在福州市设有公司的得2分，在福州市内设有分公司或子公司作为售后服务机构的得1分；其余情况不得分（提供工商管理局出具的公司或分公司或子公司机构设置证明，同时提供福州市本地设立公司、分公司或子公司签订房屋租赁合同复印件，否则本项不得分）。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。 
         无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1.1受福建师范大学的委托，对福建师范大学网络安全与等级保护服务采购项目进行国内公开招标。

1.2本项目为服务项目，无核心主件。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、方案概述

按照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》、《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 》、《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求 》、《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南（试行）》（教技厅函[2014]74号）、《福建省教育厅福建省公安厅关于切实做好我省教育行业信息安全等级保护工作的通知》（闽教科〔2016〕95号）、《中华人民共和国网络安全法》等国家标准的要求，我校向公安部门申报信息安全等级保护等级为三级。为贯彻落实国家、教育部等上级有关部门信息安全工作的部署，完善我校网络安全等级保护技术防护措施、安全管理制度和安全运维体系，我校拟建设完整的网络安全防护体系，为信息化的健康快速发展保驾护航。

我校建设网络安全等级保护工作采用购买安全服务的方式进行，既系统供应商、经销商或服务商为我校部署安全设备并提供安全保障服务。网络安全服务考核将采用过程指标与目标指标管理相结合，并对服务过程中的每个环节做到有记录、有数据、有管理和有考核。

安全服务的采购采用政府公开招标的方式采购。合同签订后30工作日内完成信息安全服务的前期准备及设备部署。一年之内完成信息安全等级保护三级测评工作(测评费用由中标方出)，并接受学校的年度安全考评工作。

本次服务期3年，每12个月服务期满后，我校将聘校内外相关专家根据双方协定的合同（设备供应、服务过程、服务结果及服务质量等）进行验收。验收合格后支付每年的根据考核结果核算的服务费用。

2、现状分析

2.1网络概述

近年来，福建师范大学先后投入5000多万元用于新老校区网络基础设施建设，完成了新老校区图书馆、办公、教学、科研和生活区的网络覆盖，实现新老校区双万兆光纤互联；通过校园网核心、骨干交换设备万兆的互联，实现全校有线与无线的全覆盖。

我校目前上网师生用户数共3万多，学校校园网1000兆光缆接入中国教育科研网CERNET，三条万兆链路路接入三大运营商。

2.2网络拓扑情况

2.3网络安全现状

目前我校仅有一台WAF进行网站及应用系统方面的防护，数据中心边界采用防火墙的安全策略防护，服务器及部分设备通过堡垒机进行统一安全运维，信息办工作站大部份安装免费的杀毒软件及软件防火墙，虽然我校于2016年通过招标编号为“ZFCG-2015-209”项目名称为“区域防御设备与服务采购项目”的项目采购了部分安全设备及针对福建师范大学4个外网重要信息服务系统（统一身份认证、人事管理、邮件管理、网站群）及其所涉及的基础运行环境进行安全加固服务，目前距离网络安全三级等级保护要求还有较大差距。

3、服务总体要求

3.1总体服务要求

3.1.1网络安全服务要求服务提供商在项目服务所在地具有专业的安全服务团队，团队成员包括项目经理、网络安全工程师、主机安全工程师、应用安全工程师、数据安全工程师、安全管理咨询工程师等。

3.1.2服务期间，如遇到我校新的网络安全需求，网络安全服务提供商应协助校方提供对应的解决方案，包括软、硬件升级、投入研发力量开发或寻找能够满足对应需求产品。

3.1.3服务期间，如因我校网络升级包括IPV6升级等，如须对安全设备进行配套升级时，服务提供商应要求各设备提供商对安全设备（软、硬件）进行免费升级。更新设备或升级设备需按我校提出时间安排进行更换。

3.1.4服务期间，如遇新的网络安全法律法规（如等级保护2.0）颁布，须及时予以解读并同时向福建师范大学提出系统安全改造、升级方案要求，满足福建师范大学的网络安全保护工作。

3.1.5网络安全等级保护支撑运行服务须提供面向福建师范大学特定组织结构、流程设定和层级关系的多级化管控定制，在服务周期内不限工作量地为福建师范大学提供个性化定制开发功能，满足等级保护安全运行支撑所需要的功能开发、改进或定制需求。

3.1.6网络安全等级保护支撑运行服务需要在与原等级保护综合运行平台提供对接时可以做到平滑过渡、无缝衔接的服务，保证数据的安全、可用性和提高执行的效率。

3.1.7网络安全服务项目实施团队在线及现场服务人员必须是网络信息安全专业方向本科学历以上（含本科）毕业的或从事网络信息安全方面两年以上工作经验。

3.1.8三年服务周期结束后，如我校下一年的服务商还未最终招标确定，则中标人应无偿顺延至最终确认中标人（时间不超过半年的期限），且须与下一年的服务商交接相关工作，以便于学校完成接下来安全服务的工作。硬件设备部分在三年服务周期结束后继续在运行环境保持运行两年，且运行期间由中标人负责售后维修。

3.2网络安全服务基础内容

3.2.1数据中心边界防火墙冗余服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 会话监控策略 | 配置会话监控策略，能够根据会话状态信息，以端口级别来对数据会话提供明确的允许或拒绝访问能力的粒度来进行控制。当会话处于非活跃一定时间或会话结束后，自动将会话丢弃，访问来源必须重新建立会话才能继续访问资源。 |
| 会话限制策略 | 限制会话数以维护系统可用性，保障服务的有效性。对保护的服务器采取会话限制策略，主要通过并发连接数和每秒新建连接数这两个参数来对服务器连接数做适应性的管控。通过两个参数的合理利用来保证服务器资源的合理利用。当服务器接受的连接数接近或达到阀值时，防火墙自动阻断其他的访问连接请求，避免服务器接到过多的访问而崩溃。 |
| 访问控制策略 | 能够达到以用户为控制细度地按照用户和系统资源之间的访问需求，明确地做出允许或者拒绝特定服务资源。在传统的五元组的访问控制基础上，能够再基于身份认证信息、应用程序指纹识别和内容特征做出更精细的控制。通过防火墙策略自学习功能，动态地生成策略信息，并动态监测策略冲突信息的智能化功能，用户能够轻松地应对复杂的网络环境，对控制策略进行灵活调度。 |
| 内容安全策略 | 满足以命令为控制级别来对进出的数据信息进行过滤，主要协议应该涵盖HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3，作用是达到对应用内容、标题、字段等信息进行内容过滤。 |
| 日志审计策略 | 针对用户自身需求，能够选择性地审计应用信息,如：系统运行和配置管理、访问控制、入侵防御和内容检测等。并且提供日志收集与分析系统以完整记录信息，对审计信息生成审计报表。 |
| 防欺骗策略 | 对于运行关键业务的子网必须提供防止地址欺骗攻击和路由欺骗的技术手段，控制细度应具体到指定的网段。 |
| 合规性 | 满足三级等级保护-网络安全-访问控制的相关要求 满足三级等级保护-网络安全-结构安全的相关要求 |

3.2.2数据中心边界防病毒支持服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 病毒过滤策略 | 对SMTP、POP3、IMAP、HTTP和FTP等应用协议进行病毒扫描和过滤，通过恶意代码特征过滤，对病毒、木马、蠕虫以及移动代码进行过滤、清除和隔离，有效地防止可能的病毒威胁，将病毒阻断在敏感数据处理区域之外。 |
| 恶意代码 防护策略 | 对数据内容进行检查，采用关键字过滤，URL过滤等方式阻止非法数据进入敏感数据处理区域，同时支持对Java等小程序进行过滤等，防止可能的恶意代码进入敏感数据处理区；此外，防火墙也支持对移动代码如Vbscript、JAVA script、ActiveX、Applet的过滤，能够防范利用上述代码编写的恶意脚本。 |
| 蠕虫防范策略 | 实时检测蠕虫攻击，并对其进行实时阻断，有效防止信息网络因遭受蠕虫攻击而陷于瘫痪。 |
| 病毒库升级策略 | 病毒过滤网关支持自动和手动两种升级方式，在自动方式下，系统可自动到互联网上的厂家网站搜索最新的病毒库和病毒引擎，进行及时的升级。 |
| 日志策略 | 防病毒网关提供完整的病毒日志、访问日志和系统日志等记录，日志记录必须能够被日志审计系统所收集。考虑病毒防御系统完整性、有效性，建议主机防病毒软件应采用与病毒过滤网关不同的病毒库。 |
| 合规性 | 满足三级等级保护-网络安全-恶意代码防范的相关要求 |

3.2.3数据中心边界WEB防护支持服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| WEB流量检查策略 | 解码所有进入的请求，检查这些请求是否合法或合乎规定，仅允许正确的格式或RFC遵从的请求通过，阻断已知的恶意请求及非法植入到Header、Form 和URL中的脚本等； |
| 常见攻击阻断策略 | 阻止常见的网络攻击如跨站点脚本攻击、缓冲区溢出攻击、恶意浏览、SQL注入等； |
| 云防护策略 | 实现与云清洗中心进行实时联动，并提供配置界面和流量统计图表；实现云Web攻击清洗与云CC攻击清洗； |
| 一键断网策略 | 实现网站批量离线、网站批量恢复、网站一键断网、网站一键恢复操作； |
| 威胁情报策略 | 实现支持利用威胁情报规则进行防护，并支持基于威胁情报的日志查询；支持第三方威胁情报库更新； |
| WEB加速策略 | 提供WEB高速缓存和应用加速，客户端可直接通过WAF缓存获取要访问的静态内容，避免了用户重复通过Web服务器并进行协议解析等相关操作，从而加快了访问速度，减轻了WEB服务器的负担； |
| 合规性 | 满足三级等级保护-应用安全-软件容错的相关要求； |

3.2.4计算环境主机入侵检测支持服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 防范网络攻击事件策略 | 针对端口扫描类、木马后门、缓冲区溢出、IP碎片攻击等，在网络边界进行监控。 |
| 防范拒绝服务攻击策略 | 应付各种SNA类型和应用层的强力攻击行为，包括消耗目的端的各种资源如网络带宽、系统性能等攻击；支持检测包括land、Smurf、Pingofdeath、winnuke、tcp_sscan、ip_option、teardrop、targa3、ipspoof、Synflood、Icmpflood、Udpflood、Portscan、ipsweep等在内的DOS/DDOS攻击。能够对攻击报文支持丢弃、记录日志、禁止连接、TCP reset等多种响应动作。 |
| 审计、查询策略 | 完整记录多种应用协议的内容。入侵检测系统应该提供针对IP的攻击统计和病毒统计，记录内容包括，某一个应用的攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间等信息，并按照相应的协议格式进行回放，再现入侵者的攻击过程，重现内部网络资源滥用时泄漏的保密信息内容。除了提供详尽的攻击事件记录还需提供各种统计报表，并以可视化方式动态展示，实现实时的全网威胁分析。 |
| 异常报警策略 | 明确各类事件的报警方式，可以选择的包括实时报警，能够自动执行预定义的动作；记录入侵过程；E-mail报警、SNMP TRAP报警—看界面。 |
| 身份认证策略 | 通过运维审计系统进行管理，实现管理员强认证机制。 |
| 可视化安全查询 | 须能够实时展示攻击源与攻击目标的攻击过程，并能展示全球范围和中国区域的攻击态势；针对攻击告警事件，系统提供自动收敛和流水查看两种查询视图，两种视图可随时自由切换。流水视图根据时间降序展示攻击事件具体信息，自动收敛视图将相同的攻击行为合并成一条记录，方便查看当前攻击种类的全貌； |
| 在线升级策略 | 入侵检测系统内置的检测库是决定系统检测能力的关键因素，因此应定期进行在线升级，确保入侵检测库的完整性和有效性。 |
| 合规性 | 满足三级等级保护-主机安全-入侵防范的相关要求 |

3.2.5数据库安全审计支持服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 支持服务要求 | 数据库审计服务提供审计信息系统业务终端工具访问数据库的行为。并根据用户需要，阻断非业务终端发起的数据库访问。基于访问记录创建安全操作事件模型（白名单）和可疑操作事件模型（黑名单），实时分析数据库访问行为并通过多种途径呈现告警信息，通过高效检索工具、操作语句反执行和审计报表功能，帮助管理者全面掌握数据库系统的访问情况。有效解决数据库操作行为的安全管理问题，实现了对诸如恶意攻击、误操作、信息泄露、数据库非授权连接等事件的监管。 须提供事件追踪页面，通过事件关联追踪排查事件，多维度定位事件状态，包括地点追踪、录像。 须支持对审计数据的包括过滤、记录、windows消息、邮件、syslog、SNMP、录像、阻断、网关联动等在内的多种响应方式；须支持通过SQL语句合并归类实现对数据库语句共性的抽取服务，提升查询效率，节省存储空间。 须能够提供力导向图服务，可实时查看当前数据库的连接情况，并通过对节点的点击展示更加详细的信息。 须支持将结构化SQL语句转译为非计算机人员可直接阅读服务，并提供准确的事件概述。 须具备强大的数据库入侵检测规则库，能够对数十种针对数据库的常见漏洞和攻击手法进行检测，比如SQL注入，存储过程攻击，版本检测攻击，缓冲区溢出攻击，目录遍历攻击，拒绝服务攻击，权限绕过攻击，文件异常攻击等。 |
| 合规性 | 满足三级等级保护-应用安全-安全审计的相关要求 |

3.2.6网络安全运维审计服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 支持服务要求 | 提供数据中心网络安全运维审计服务，实现对福建师范大学数据中心及全网交换机IT运维“事前授权、事中监控、事后审计”全面监管服务。形成规范的运维授权管理流程，通过对运维操作内容的记录，提供指令级别的操作控制能力，通过技术手段有效规范运维人员的操作行为，降低内部安全风险。 落实内控管理要求提供技术实现与保障手段。简化运维人员操作过程，降低账号、密码管理难度。 分析运维人员关键操作过程，评估访问风险，并提供完整的合规审计报告，降低IT内控审计工作量。 |
| 合规性 | 满足三级等级保护-主机安全-安全审计的相关要求 满足三级等级保护网络安全-网络设备防护的相关要求 |

3.2.7网络安全威胁感知支持服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 支持服务要求 | 安全威胁感知平台能够管理并实时呈现风险评估中心所提供各类安全威胁、安全风险、安全态势、安全隐患等信息，能够在安全管理平台统一界面上给出网络安全的趋势分析报表，分析的内容包括漏洞的分布范围、受影响的系统情况、可能的严重程度等；针对证据库的任意查询结果，系统能立即自动统计分析。统计信息包括：总记录数、源IP统计数、目标IP统计数、查询事件数、源IP各级别统计TOP10、目标IP各级别统计TOP10、证据分类、各级别危险统计TOP10。自动生成最近一周或最近一月的“APT系统告警分析报告”。报告内容需包括：报告说明、基本理论及风险提示、危险事件分析、总体风险分析和具体风险分析等5个章节。能够根据全网安全事件的监控情况，在安全威胁感知平台统一界面上给出现网中主要的攻击对象分布、攻击类型分布等情况分析，指导全网做好有效的防范工作，防止类似事件的发生；具备接收风险数据的接口，能够在安全威胁感知平台统一界面上预先定义数据格式，自动生成预警信息。 |
| 合规性 | 满足三级等级保护-网络安全-入侵防范的相关要求 |

3.2.8网站综合治理支持服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 网站及业务资产整理服务 | 自动发现全校网络内对外提供访问的网站及业务系统。对于内网网站及业务系统的发现，可以通过在各安全域部署探针，发现内部基于Web访问的业务系统，并将内容汇总到平台。漏洞库中应不少于2000条漏洞规则；支持漏洞库至少两周一次升级；产品应支持本地升级；产品每小时扫描网页数量不低于200个；支持对移动APP后台服务器进行扫描。 |
| 网站安全准入能力定制服务 | 各学院及二级单位申请网站、业务系统、教学平台等Web系统均实现通过平台进行录入登记并审核、根据自动发现的网站信息安全风险的情况决定是否准入、准出。 |
| 旁路阻断 能力 | 为了在不影响客户网络拓扑的情况下，又能具备对不合规、不安全的网站进行阻断。通过分析网络流量，可以阻断访问者对于不合规、不安全站点的访问请求，并进行告警，提醒修复。 |
| 网站安全监控及告警服务 | 针对各院校的Web系统实现网站暗链检测、敏感词检测、篡改监控及发现安全风险提供告警服务，并且建立了一套预警系统，对于发现的风险及时告警。对学校的Web安全提供更多维的保护，减少网站被黑客攻击的风险。 |
| 合规性 | 满足三级等级保护-应用安全-软件容错的相关要求 |

3.2.9计算环境主机防病毒支持服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 提供福建师范大学数据中心物理服务器防病毒服务，提供服务服务器分组管理、安全策略制定下发、数据中心物理服务器健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等；防病毒客户端须与安全控制中心通信，提供控制中心管理所需的相关数据信息；执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作； 查杀病毒能力服务基本要求：具备本地多引擎查杀能力，且引擎可配置；具备公有云检测能力，并且公有云特征储备超过100亿；支持插件清理，按插件显示展示全网存在的插件和涉及的终端，可清理指定或全部插件、加入信任；按终端显示展示全网每个终端存在的插件，可清理插件，具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复；具备蓝屏修复功能。 |
| 合规性 | 满足三级等级保护-主机安全-恶意代码防范的相关要求 |

3.2.10云主机虚拟化安全支持服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 支持服务要求 | 提供至少支持VMware vShpere、Ctrix Xen、Microsoft Hyper-V、Huawei Fusioncompute、H3C CAS等平台的虚拟机化安全服务，提供虚拟化平台主机系统杀毒服务、提供对虚拟主机出入流量的访问控制、入侵防御功能，可针对出入虚拟机的流量进行检测识别，防御网络攻击及入侵行为，提供基于虚拟机安全缺陷、配置进行扫描评估，具备以打分形式展现不合规程度服务。 扫描评估服务功能须支持内置Webshell扫描引擎，针对网站系统恶意webshell、后门等文件进行检测扫描，并统一展现扫描结果。根据情况对检测出的文件进行隔离、删除操作具备对虚拟机安全缺陷、配置进行扫描评估，具备以打分形式展现不合规程度；具备Windows类操作系统上针对策略组、服务、域控、IIS、SQL、IE、Office等配置或系统组件进行扫描评估；具备linux类操作系统上包括账号密码、SSH服务、Xinetd、kernel安全参数、core dump设置、CRON配置、ATD调度服务配置、无用文件、未授权文件的可写权限、系统守护进程的文件创建权限设置等服务或配置进行扫描评估； |
| 合规性 | 满足三级等级保护-主机安全（云平台）-恶意代码防范的相关要求 |

3.2.11网络安全等级保护支撑运行服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 基本支持服务 | 安全运维管理大数据支撑服务是网络安全等级保护支撑运行平台服务的核心构成之中最基础、最重要的部分。在安全运维管理大数据支撑服务将用户单位数据与平台内建数据进行整合、关联。 福建师范大学单位基本信息、信息资产登记、信息资产、安全风险处置、安全管理执行数据存储和维护服务； 网络安全等级保护支撑运行平台网络安全政策法规、标准规范、管理制度、应急响应预案、安全基线指标、数据存储、安全合规推荐策略、安全配置操作知识、专业漏洞信息和最佳安全管理及制度实践数据存储和维护服务； 信息资产关联细化管理服务包含与机房信息有关的机房及其对应的机房设备的在线信息录入、信息编辑维护等服务； 安全基线合规增强管理服务包含物理安全相关的合规增强指标的安全基线指标、合规推荐策略、安全配置操作知识相关的管理服务； 漏洞风险处置跟踪管理服务包含物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全相关的漏洞信息的分析、查看、统计等管理服务及漏洞跟踪服务； 等级保护外联工作管理服务包含与系统定级备案进度、等级测评进度相关的跟踪服务；包含初步定级工作所涉及的系统描述、初定等级及定级报告等定级过程所需的服务，并提供系统描述有关内容的自动生成与填充、初定等级相关信息的在线信息录入以及定级报告的内容编辑、预览和报告下载等，并在线将初定等级的情况提交给管理人员进行审批确定等系列服务； 校园信息安全管理运行可视化服务包含对符合等级定级系统数量、符合等级基本要求的情况、符合等级技术指标的情况等进行实时的可视化监控展示服务；包含对整体的风险状态、基本信息完善情况、安全风险状态、拓扑实时监控状态等进行实时的可视化监控展示服务；包含对等级保护管理制度符合情况、安全管理执行规范情况、需求信息安全管理任务执行情况、计划执行情况以及最新的等保运维事件动态等进行实时的可视化监控展示服务；包含对人员的工作完成率、准时率和响应率进行监控，随时查看各部门每个员工的工作情况以及几段时间内的工作变化情况等进行实时的可视化监控展示服务。 |
| 兼容性要求 | 本次网络安全等级保护支撑运行平台须支持与原等级保护管理平台对接时做到平滑过渡、无缝衔接，保证数据的安全和提高执行的效率。 |
| 合规性 | 满足三级等级保护各方面的相关要求 |

3.2.12网络安全等级保护咨询及运维服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 等级保护备案服务 | 依托等级保护管理平台协助信息办进行等级保护备案工作的开展和落实，三年服务内，完成师大全部三级系统以及全部二级系统等级保护咨询服务并保证三级系统全部通过测评。 |
| 等级保护建设服务 | 完成等级信息系统等级保护工作需求分析、方案设计、项目规划、安全措施选择与选型等工作。 |
| 等级保护风险评估、差距分析服务 | 完成等级信息系统的等级保护风险评估及差距测评工作，依据风险评估及差距分析结果录入等级保护支撑平台。 |
| 等级保护安全加固 | 完成等级信息系统等级保护安全加固，包括完成等级信息系统相关的网络结构化设计，网络设备安全防护加固辅助服务，服务器主机安全加固，数据库系统安全加固，中间件系统安全加固，应用服务漏洞检测与加固辅助服务等多方面的加固内容。根据加固及加固辅助的结果录入等级保护支撑平台。 |
| 等级保护管理体系建设 | 根据等级保护安全管理的基本要求，配合信息办为个院系部门提供等级保护管理制度定制服务：建立起信息安全策略、方针、各项安全管理制度、安全操作规范以及各类操作记录文档体系，使信息化管理能够在等级保护要求的管理体系下长期稳定运行。 |
| 等级保护评测辅助服务 | 配合测评中心，提供测评过程中测评辅助服务，对于评测不合格或须改进的项目进行及时的整改和提出措施。 |
| 定期巡检服务 | 定期巡检进行风险评估、漏洞扫描服务 |
| 人员驻点服务 | 提供一名具备相关安全资质的网络安全驻点人员，协助校方维护网络安全等保支撑运行平台、网络安全设备的日常运行维护、提供网络安全相关咨询服务。 |
| 合规性 | 满足三级等级保护“安全技术+安全管理”的相关要求 |

3.2.13等保测评服务

| 服务项目 | 服务内容细项 |
| --- | --- |
| 等级保护测评服务 | 三年服务内，师大全部三级系统通过等级保护测评，全部二级系统通过测评备案。 |

3.3网络安全服务目标

3.3.1以福建师范大学数据中心现有的网络及安全基础设施，建设并完成满足等级保护三级系统基本要求的数据中心。确保福建师范大学的整体信息化建设网络安全符合相关要求并迈向新的台阶。

3.3.2建立安全管理组织机构。成立网络安全领导小组，确定各单位部门安全责任人，拟定各单位部门实施信息系统安全等级保护的要求，并制定相应的岗位责任制，确保各部门信息安全等级保护工作能够在信息办统一指导下顺利开展。

3.3.3依托网络安全等级保护支撑平台建立完善的安全技术防护体系。根据信息安全等级保护的要求，建立满足三级要求的安全技术防护体系。

3.3.4依托等级保护支撑平台建立健全信息系统安全管理体系。根据信息安全等级保护的要求，制定各项信息系统安全管理制度，对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程和执行记录文档。

3.3.5依托网络安全等级保护支撑运行平台实现校园信息安全管理运行可视化，包含对等级保护管理制度符合情况、安全管理执行规范情况、需求信息安全管理任务执行情况、计划执行情况以及最新的等保运维事件动态等进行实时的可视化监控展示服务；数据中心业务资产管理可视化服务；整体安全风险评估可视化服务。

3.3.6确保全年无重大网络安全事故，网络信息无泄露，网络安全服务无中断。

三级等保整体规划如下：

3.4网络安全服务预算表

| 品目号 | 服务项 | 服务预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 数据中心边界防火墙冗余服务 | 32万 |  |
| 1-2 | 数据中心边界防病毒支持服务 | 40万 |  |
| 1-3 | 数据中心边界WEB防护支持服务 | 20万 |  |
| 1-4 | 计算环境主机入侵检测支持服务 | 20万 |  |
| 1-5 | 数据库安全审计支持服务 | 20万 |  |
| 1-6 | 全网网络安全运维审计服务 | 30万 |  |
| 1-7 | 网络安全威胁感知支持服务 | 25万 |  |
| 1-8 | 网站综合治理支持服务 | 25万 |  |
| 1-9 | 计算环境主机防病毒支持服务 | 12万 |  |
| 1-10 | 云主机虚拟化安全支持服务 | 21万 |  |
| 1-11 | 网络安全等级保护支撑运行服务 | 45万 |  |
| 1-12 | 网络安全等级保护咨询及运维服务 | 130万 |  |
| 1-13 | 等保测评服务 | 60万 |  |
| 总预算 | 480万 |

4、服务硬件要求

| 序号 | 名称 | 性能及功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆防火墙系统 | 设备固定端口：万兆光口≥4个，千兆电口≥16个，千兆光口≥8个。配置授权：SSL VPN并发用户≥100；IPSec VPN隧道≥15000；虚拟防火墙数量≥900；配置交流双电源，两块1200G硬盘RAID1, 进行日志存储和安全分析扩展，提高设备可靠性；配置IPS、AV防病毒、URL过滤3年授权。 采用非X86多核架构, 支持IPV6协议； 可另外扩展业务插槽≥5个，提供整机正面图片，并注明板卡配置数目；配置拓展插卡满足万兆光口≥6个，千兆电口≥24个。设备共计配置万兆光口≥10个，千兆电口≥40个，千兆光口≥8个。 最大接口数≥60个千兆接口+12个万兆接口; 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略（提供功能截图） 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置（提供功能截图)； 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配（提供功能截图） 支持策略的命中，冗余分析及风险调优； 支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能。 支持AD单点登录，Radius单点登录，NTLM认证，免认证，微信认证，短信认证。 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等 支持源NAT地址池使用率超限告警。 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护。（提供功能截图） 产品须具备相关公安部认证要求证书，如产品销售许可证； 提供三年原厂维保； | 1台 |
| 2 | 防病毒网关系统 | 2U标准机架，标准配置6个1000M电口，4个1000M SFP口，2个USB口，1个COM口，1T硬盘;HTTP吞吐量1200Mbps，在线用户数《=2000，HTTP最大并发连接《=25万，SMTP吞吐量（邮件/小时）《=1200万。 需能支持多核；需有自主研发的操作系统，非通用操作系统。 支持有深度内容检测与恶意软件特征匹配过滤引擎，非串流过滤引擎。 需具有启发式扫描过滤选项。启发式引擎 支持HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3等5大主流网络流量的双向实时恶意软件检测过滤，支持自定义端口扫描，非标准端口扫描。支持协议及自定义端口。 支持网页嵌入内容（Hidden iFrame、ActiveX、Java Applet）的过滤。 支持对WebMail进行恶意程序检查。 能够查杀分块下载中的恶意软件，最多20层压缩文件恶意软件。最大压缩层数及分块病毒文件查杀。 支持URL过滤功能，能整合第三方URL数据库，并支持自定义白名单。支持URL过滤 支持对僵尸网络进行病毒查杀，能够阻止间谍软件回传，能够拦截网络钓鱼,恶意网站。恶意站点，钓鱼网络，僵尸网络 支持HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3协议关键字过滤。支持关键字过滤 能够快速定位内部威胁终端，对检测、拦截到的恶意代码提供时间、种类及病毒源的分析。内部定位 支持自定义文件类型（扩展名和全名），自定义被检查文件的大小，支持根据文件大小，中文文件名称进行拦截。自定义文件类型 能隔离保存http/https/FTP文件，能够隔离邮件和邮件附件，且隔离区里的和邮件能够下载文件。隔离服务 支持FTP断点续传FTP下载过程中可以Block，quarantine，forward带密码的压缩文件。FTP断点续传 支持用户认证，对于有异常行为的用户/主机，可以放入黑名单中，强行下线。用户认证 支持自定义HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3协议防病毒白名单，支持隔离染毒文件、删除染毒文件等过滤模式，支持对密码保护文件的阻止或隔离或放行。策略细粒度 支持多种部署模式如路由模式，透明模式，旁路侧接。多种部署模式 支持多种网络环境VLan（802.1），基于端口的VLan，安全区域，单臂路由，非对称路由。支持多种网络环境 支持本地存储及通过SYSLOG，FTP外导保存日志。日志本地存储及外导 具有详细的日志记录及实时图表显示。日志记录 支持自定义报表及手动和自动生成报表, 报表导出到HTML文件,指定管理员邮箱功能。报表 报警机制：支持邮件、SNMP、Web页面报警，可自定义报警内容,对于网关检测到的病毒威胁和间谍软件，网关会自动发送报警邮件。告警，自定义告警 支持系统版本及特征库在线或离线升级。 支持自定义主机安全策略如管理地址及管理员分权。 产品须具备相关公安部认证要求证书，如产品销售许可证； | 2台 |
| 3 | 万兆WEB防火墙系统 | 2U 机架式设备；1 个 CONSLOE口，2 个 USB 口；板载 1 个电口，3个扩展槽，1T 硬盘；冗余双电源；HTTP 吞吐：5.5Gbps；HTTP 新建（CPS）：16,000/s；HTTP 新建事务能力（TPS）：30,000/s；HTTP 最大并发连接数：2,000,000；DDoS 防护能力（64 字节）：1.52Mpps；TPS 时延：1.5ms;支持IPV6协议; 镜像监测模式、镜像阻断模式、透明代理模式、透明检测模式、反向代理模式、路由模式、DNAT转化模式、网关模式 支持旁路镜像部署模式下，对检测到的攻击进行旁路阻断（要求提供配置截图） 提供DNS服务器功能，支持服务器泛域名和普通域名服务。 支持基于源目的IP、端口服务和时间等元组的包过滤功能。 支持HTTP协议校验，可根据实际网络状况自定义协议合规标准，过滤非法数据。 支持HTTP访问控制，可根据实际网络状况自定义请求方法等参数的访问控制规则，过滤非法请求 支持LDAP、XPATH、struct2/xworks检测和防护；应能识别阻断跨站脚本(XSS)注入式攻击；应能识别阻断盗链攻击；应能识别阻断跨站请求伪造攻击；非法上传检测阻断，包括恶意WebShell防护 对网页请求/响应内容中的非法关键字进行检测、过滤；应能识别和防止敏感信息泄露 支持恶意代码攻击、错误配置攻击、隐藏字段攻击、会话劫持攻击、参数篡改攻击、缓冲区溢出攻击防护 提供多种威胁处理方式：返回错误码、重定向、日志监控、封禁等 支持自动封禁策略，自动屏蔽网站的异常攻击。 支持自定义防护策略，提供初级、中级、高级的初始防护策略模板。 支持网站批量离线、网站批量恢复、网站一键断网、网站一键恢复操作（要求提供配置截图） 支持利用威胁情报规则进行防护，并支持基于威胁情报的日志查询（提供配置界面及日志截图） 支持与云清洗中心进行实时联动，并提供配置界面和流量统计图表（提供配置界面及图表截图） 支持云Web攻击清洗与云CC攻击清洗。 应至少同时支持Windows、Linux、IBM Unix操作系统的的网页防篡改； 应支持支持超过40GB以上网页防篡改保护和恢复功能 系统可以从本地或异地备份文件夹自动同步到监测目录中 系统支持主/备目录和主/备服务器两种备份模式 要求必须具备独立的网络层DDoS防护模板和应用层DDoS防护模板。 要求必须不能依赖对包数做阈值的简单限制来实现DDoS防护，至少具备以下处理方法：源路由限制；分片报文限制、分片报文和重组报文长度的独立配置；ping包限制、ping包长度配置；ICMP长度配置、单个ICMP报文速率配置和单个ICMP字节速率的独立配置；ACK扫描、SYN/ACK扫描、RST扫描、FIN扫描的独立配置；总扫描速率与单个IP扫描速率的独立配置（要求提供配置截图） 要求CC攻击防护必须支持真实浏览器验证功能，同时支持对IP失败速率的验证配置（要求提供配置截图） 要求支持云端与设备端联动，实现CC攻击云防护（要求提供配置截图） 要求至少具备独立的审计日志、流量日志、攻击日志、网页防篡改日志、DDoS防护日志及威胁情报日志模块，且日志支持syslog方式外发。 要求攻击日志具备一键关联白名单排除策略。 支持规则库离线升级和在线升级；支持每月至少提供一次规则升级；紧急事件24小时内提供升级 能实时检测各WAF工作状态以及系统关键资源的运行状态 支持系统配置的手工备份、自动备份；支持界面生成远程技术支持文件，可直接从界面生成并提取； 支持硬件bypass功能；支持软件bypass负载保护机制，设备达到峰值时，切换bypass功能； 产品须具备相关公安部认证要求证书，如产品销售许可证； | 1台 |
| 4 | 网络入侵检测系统 | 2U,模块化设计，旁路部署，标准配置8个10/100/1000M（镜像口）和1个扩展槽；可支持扩展4口的1000M光或者电模块；整机最大可以支持12个1000M接口；2个USB口，1个COM口，2T硬盘；每秒并发TCP会话数≥50000； 最大并发TCP会话数≥1600000； 吞吐量6.0Gb；新建连接数40000； 采用在系统中内置多种阻断方式，并不仅限于TCP会话连接，而是所有的网络连接均能阻断；支持与路由器、交换机、防火墙等网络设备进行联动防御攻击； 具备2800条以上的攻击检测规则，支持与 CVE 和 BugTraq 的漏洞库保持兼容，保证了检测规则库的权威性和时效性，深度检测各种入侵行为； 支持模式特征分析、协议分析、异常检测、事件统计分析等多种检测方式，有效防止各种攻击欺骗；支持各种蠕虫、病毒以及后门事件的检测；支持用户自定义入侵检测规则； 支持实时会话和实时系统监控，在检测过程中综合运用传统模式匹配和最新人工智能等多种检测手段，有效降低了漏报和误报率，提供了高可用性的告警信息； 内置多个入侵检测策略，支持针对特殊应用或特定服务器群的缺省最优入侵检测防御规则配置； 产品采用三层架构，支持分布式、分级部署和集中管理；采用基于SSL加密和身份认证的通讯机制，保证各组件之间数据传输安全； 产品用户分级，便于管理权限的分配与下发，有利于实现集中与分布式管理； 具备隐藏引擎IP功能，确保整个入侵检测系统的安全与稳定； 可以查询到攻击事件中公网ip的来源，并可以定位到局域网内的地址来源； 支持深层次的P2P协议探测分析，发现目前流行的15种P2P通讯应用，并将用户使用的何种P2P客户端显示于实时告警窗口中，并阻断； 采用动画的形式，实时展示攻击源与攻击目标的攻击过程，并能展示全球范围和中国区域的攻击态势； 针对攻击告警事件，系统提供自动收敛和流水查看两种查询视图，两种视图可随时自由切换。流水视图根据时间降序展示攻击事件具体信息，自动收敛视图将相同的攻击行为合并成一条记录，方便查看当前攻击种类的全貌； 支持对任意告警事件深度关联性分析，针对某一事件，无需用户操作，系统可根据源IP、目标IP、规则名称自动关联相关数据（非条件检索）。并能通过选择关联当天数据或者7天内的数据。 支持在查看任意告警事件时，将策略停用或添加信任主机。 支持实时报警，能够自动执行预定义的动作；记录入侵过程；E-mail报警、SNMP TRAP报警—看界面； 具备简洁实用的中文图形化管理界面，提供详尽的在线帮助功能； 产品须具备相关公安部认证要求证书，如产品销售许可证； | 1台 |
| 5 | 数据库审计系统 | 2U,模块化设计，标准配置8个10/100/1000M电口（8个10/100/1000M电口均可作为镜像口）和2个扩展槽；可支持扩展4个千兆电口或4个光电复用端口或2个万兆端口，整机最大可以支持16个1000M接口或12个1000M接口和2个万兆接口，4T硬盘，最大日处理5000W条SQL明细；存储日志量>=10亿条 并发会话数10万SQL/秒； 产品同时支持分离和一体化产品结构，适应复杂部署环境；支持分布式部署和专用审计数据集中管理平台。 支持网络旁路部署方式，不需要更改原有网络结构、数据库服务器相关配置，产品运行不影响现有网络和业务的正常运行。 支持三权分立，可随业务需求定义角色管理权限。 支持对系统全集和分量（模块）的配置信息，执行备份与还原，分量包括：规则配置、报表配置、网络配置、用户配置、告警配置。 支持备份数据压缩比90%以上（提供界面截图）； 支持加密存储备份数据，必须使用专门工具方可浏览查询，从而保证了备份的审计数据的安全性。 支持上下级级联方式部署，告警信息可自动推送到上级设备（提供界面截图）。 界面直观展示设备的CPU、内存、硬盘的使用状况及可用容量预测，并展示设备最近几秒钟处理SQL事务数，内容包括：明细数据、告警数据和会话数据。 支持Oracle，Microsoft SQL Server，DB2，Sybase, Informix、MySQL、人大金仓（Kingbase）、达梦(DM)、Caché等，可以准确分析出这些数据库的协议；支持对多种不同类型和不同版本的数据库的同时审计。 支持对以下内容实现完全审计，包括超长语句、注释内容、多嵌套语句、绑定变量、RPC等。 利用网络指纹精确识别数据库访问工具，避免篡改应用程序名。 支持WEB中间件审计，不仅可以审计中间件服务器对数据库的访问行为，还可以对中间件前端的WEB访问行为进行审计，并能准确建立前后关联关系，重溯整个业务流程（提供界面截图）。 对于WEB中间件审计支持正向/反向关联url和数据语句，即通过url关联sql语句或通过sql语句关联url。 支持对数据库SQL操作语句的细粒度审计，可以分析出每条语句的操作方式、表名、详细操作内容、操作成功/失败、变量值等字段信息。 支持对会话完整回溯，可分析会话的源IP、源MAC、源Port、目标IP、目标MAC、目标Port、起止时间、客户端计算机名、程序名、数据库用户名、数据库名等会话内容。 支持对TELNET、FTP、VNC、RDP等远程操作行为的会话审计（提供界面截图）。 支持多元素符合逻辑的事件定义，包括操作时间域、操作方式、表名、程序名、执行时长、操作成功/失败、操作内容、数据库用户名、数据库名等。 提供力导向图，可实时查看当前数据库的连接情况，并通过对节点的点击展示更加详细的信息（提供界面截图）。 支持对审计数据的包括过滤、记录、windows消息、邮件、syslog、SNMP、录像、阻断、网关联动等在内的多种响应方式（提供界面截图）。 提供监察页面，支持对最近一段时间内的高、中可疑行为进行实时监视及统计。 提供事件追踪页面，通过事件关联追踪排查事件，多维度定位事件状态，包括地点追踪、录像（提供界面截图）。 支持将结构化SQL语句转译为非计算机人员可直接阅读，并提供准确的事件概述。 产品拥有强大的数据库入侵检测规则库，能够对数十种针对数据库的常见漏洞和攻击手法进行检测，比如SQL注入，存储过程攻击，版本检测攻击，缓冲区溢出攻击，目录遍历攻击，拒绝服务攻击，权限绕过攻击，文件异常攻击等。 支持对审计数据结果进行多条件组合查询，所支持的查询条件包括IP地址、MAC地址、表名、操作方式、计算机名、数据库名、程序名等；支持对审计数据按关键词进行模糊查询，支持查询结果的二次过滤。 支持对高危报表元素进行二次编辑，使之产生更精确的报表，以图表方式展示各个字段，包括源IP、目标IP、SQL相似度、操作方式、操作对象、规则编号、应用程序名的统计情况。 产品须具备相关公安部认证要求证书，如产品销售许可证； | 1台 |
| 6 | 网络安全运维审计系统 | 运维安全网关应根据师大信息办网络及系统运维要求，定制能提供对整体网络做出统一（包括服务器、交换机）认证与控制的服务平台;实现设备管理员统一身份认证管理;支持基于角色及场景的访问授权策略;记录详细网络设备操作行为日志。（插件兼容性佳的产品，兼容IOS和安卓系统手机良好访问）。 硬件配置要求：需提供硬件服务器两台，配置要求如下：机架式2U,冗余电源，6个1000M电口，1个Console口。3.7GHZ双CPU核；内存不少于16GB；自带固态硬盘存储空间不少于64G；自带机械硬盘存储空间不少于1TB；网络拓展槽不少于两个。 软件配置要求:要求系统授权管理不少于500台服务器和1000台网络设备。 兼容主流网络设备厂商的私有RADIUS字典。 支持自定义RADIUS授权参数模板，支持对普通用户和特权用户下发不同模板。 支持对设备管理用户集中开户，可批量设定设备管理用户的登录密码、授权策略、禁用状态和权限。 支持用户组管理，可以添加、删除、编辑用户组。支持基于用户组的权限管理，提供特权用户组和普通用户组。支持批量导入导出用户、用户组列表。 支持设备组管理，支持基于设备组的认证模板管理和支持基于子网的设备组划分。 支持在本系统管理可操作资源的账号密码，分配账号权限，并支持对接AAA系统对其进行管理； 支持通过堡垒机本地鉴权访问可操作资源，且支持通过AAA鉴权后访问可操作资源； 无需安装插件/客户端，支持通过Web方式登录与管理可访问资源，实现在iOS（iPhone/iPad）、Android、Windows等操作系统的设备端的屏幕渲染与直连效果一致，并支持自适应浏览器窗口大小、剪贴板功能及文件上传功能； 支持对运维操作的记录与审计，包括用户账号、用户IP、操作资源、操作时间；且针对SSH、Telnet协议记录其全量操作指令，针对RDP、VNC协议记录所有操作过程，并支持通过Web在线视频回放或下载至本地。 完整记录认证日志，包括认证时间、认证结果（通过或拒绝）、用户名、源IP地址、设备IP地址、设备名和认证服务器；支持通过认证结果类型、用户名、源IP地址、设备IP地址、设备名称已经认证时间访问的日志搜索。 记录通过堡垒机登录网络设备的完整日志，包括设备IP地址、用户名、用户IP地址、登录时间、登出时间和命令操作记录。 提供设备认证请求数量的统计分析，能够以柱状图的形式进行展示。 提供终端认证请求数量的统计分析，能够以柱状图的形式进行展示。 提供被攻击设备的统计分析，能够从设备IP、设备名称、攻击次数等多个维度进行统计，以便主动发现问题并及时解决。 提供异常终端的统计分析，能够从终端IP、用户名、攻击次数等多个维度进行统计，以便主动发现问题并及时解决。 支持配置后台密码存储方式，包括明文存储和加盐的HASH存储。 提供回收站功能，支持恢复被删除的集群、设备用户、设备、访问策略等。 支持多种浏览器，要求支持在iOS（iPhone/iPad）、Android等操作系统的移动设备展现；无需安装插件即可在PC和移动端实现所有管理功能。 支持设定系统的服务IP和管理IP，只允许用户通过服务IP使用前台服务，通过管理IP访问管理系统界面，对系统进行管理。 支持对系统用户进行角色管理和细分权限设置，例如管理员角色可对所有集群和域进行配置，全域管理员角色可以对所有域进行配置，域管理员角色只能对指定域进行配置。 支持管理分析端和业务端独立部署，配置的统一管理和下发，可根据业务需要实时在线扩容，保障业务的独立平稳运行。 可以通过专用的硬件设备或软件形式部署，支持虚拟化，支持虚拟机导入。 系统应支持一键实现相关操作系统、数据库、应用软件等的安装部署。 产品须具备相关公安部认证要求证书，如产品销售许可证； | 2台 |
| 7 | 威胁感知系统 | 旁路部署，2U,模块化设计，标准配置 8 个 10/100/1000M 电口和 1 个扩展槽；可支持扩展 4 口的 1000M 光或者电模块；整机最大 可以支持 12 个 1000M 接口；2 个 USB 口，1 个 COM 口，2T 硬盘 可扩展 1*4 个接口的模块（4 个光/电），冗余电源 每秒并发 TCP 会话数≥50000； 最大并发 TCP 会话数≥200000； 最大处理能力≥1.0Gb； 内置攻击检测引擎，病毒查杀引擎，攻击关联分析引擎，可准确网络中的异常行为，并通过攻击行为专家识别系统，将多个攻击告警关联成一个安全事件（提供关联事件界面截图）。 安全事件描述中应包含攻击起止时间、攻击持续时间和关联的证据数（提供界面截图）。 事件详情查看中以分类规整方式动态嵌入与之相关的攻击证据，并能实现证据内容的无限次数的钻取。分类方式应包括：尝试窃取信息、敏感的系统调用、尝试攻击web应用、木马活动、webshell后面木马、敏感的访问源和行为（提供界面截图）。 支持模式特征分析、协议分析、异常检测、事件统计分析等多种检测方式，有效防止各种攻击欺骗；支持各种蠕虫、病毒以及后门事件的检测；支持用户自定义入侵检测规则。 针对证据库的任意查询结果，系统能立即自动统计分析。统计信息包括：总记录数、源IP统计数、目标IP统计数、查询事件数、源IP各级别统计TOP10、目标IP各级别统计TOP10、证据分类、各级别危险统计TOP10（提供界面截图）。 系统能自动生成最近一周或最近一月的“APT系统告警分析报告”。报告内容需包括：报告说明、基本理论及风险提示、危险事件分析、总体风险分析和具体风险分析等5个章节（提供界面截图）。 支持实时会话和实时系统监控，在检测过程中综合运用传统模式匹配和最新人工智能等多种检测手段，有效降低了漏报和误报率，提供了高可用性的告警信息。 内置多个入侵检测策略，支持针对特殊应用或特定服务器群的缺省最优入侵检测防御规则配置。 产品采用三层架构，支持分布式、分级部署和集中管理；采用基于SSL加密和身份认证的通讯机制，保证各组件之间数据传输安全。 产品用户分级，便于管理权限的分配与下发，有利于实现集中与分布式管理。 具备隐藏引擎IP功能，确保整个入侵检测系统的安全与稳定。 可以查询到攻击事件中公网ip的来源，并可以定位到局域网内的地址来源。 采用动画的形式，实时展示攻击源与攻击目标的攻击过程，并能展示全球范围和中国区域的攻击态势。 针对攻击告警事件，系统提供自动收敛和流水查看两种查询视图，两种视图可随时自由切换。流水视图根据时间降序展示攻击事件具体信息，自动收敛视图将相同的攻击行为合并成一条记录，方便查看当前攻击种类的全貌。 支持对任意告警事件深度关联性分析，针对某一事件，无需用户操作，系统可根据源IP、目标IP、规则名称自动关联相关数据（非条件检索）。并能通过选择关联当天数据或者7天内的数据。 支持在查看任意告警事件时，将策略停用或添加信任主机。 支持实时报警，能够自动执行预定义的动作；记录入侵过程；E-mail报警、SNMP TRAP报警、syslog、windows消息框。 提供详尽的入侵检测日志功能；提供基于各种应用协议的流量统计；拥有对入侵行为的详细描述和解决方案。 提供基于源IP和目的IP流量的统计；支持饼状图或柱状图输出；提供基于时间的入侵事件统计；提供用户自定义报表。 产品须具备相关公安部认证要求证书，如产品销售许可证； | 1台 |
| 8 | 网站综合治理系统 | 产品应支持分布式部署，统一管理。产品应支持多路扫描，满足在复杂环境中部署的要求，支持不同网段网站同时检测的需求。系统应稳定可靠，无需额外存储设备即可运行，系统采用B/S设计架构，用户可以通过浏览器远程方便的对产品进行管理。 2U标准机架式设备，双电源；旁路部署，≥6个千兆电口， USB接口≥2个,1个Console串口；最大处理能力1000Mbps；并发扫描网站数≥200，每秒扫描链接数≥500，单页面扫描时间10S。 任何可访问目标网站的网络均可部署；产品只需要配置IP和DNS之后即可使用，无需按照另外的软件。 WEB管理后台可在任意一台工作机上访问；能自动发现网络中的域名资产，无需手工录入域名。 提供资产标记、资产导入功能，便于用户对资产进行分类管理。 提供资产之间的关系展示，提供树形结构展示；支持不同端口扫描；支持绑定ip地址扫描。 支持自定义User-Agent扫描；支持自定义扫描速度（要求提供产品页面截图）。 支持配置禁扫网站（网站白名单）。支持配置禁扫端口（端口白名单）。提供网站篡改检测功能。 产品的漏洞库中应不少于2000条漏洞规则（要求提供产品页面截图）。 产品应支持漏洞库至少两周一次升级；产品应支持本地升级；产品每小时扫描网页数量不低于200个 产品应支持对移动APP后台服务器进行扫描（要求提供产品页面截图）。 产品应对扫描每秒请求数做限制；应支持同时对一台服务器的一个网站进行扫描；应支持扫描服务在异常情况下的重新加载；应支持监控所有扫描服务及错误提醒；应支持web端配置IP、DNS。 产品应支持手动添加扫描任务；应支持自动添加扫描任务；应支持对CPU、内存、磁盘等信息的监控；应支持web端修改密码；应支持配置禁扫网站。 产品应支持配置禁扫url；应支持查看所有管理域名及IP；应支持查看某域名扫描状况；应支持标记漏洞状态。 产品应支持根据漏洞等级过滤漏洞结果（要求提供产品页面截图）。 产品应支持根据漏洞状态过滤漏洞结果（要求提供产品页面截图）。 产品应支持扫描结果漏洞可验证性（要求提供产品页面截图）。 可以根据各类型威胁发现时间、数量、危害等级，自动生成检测报告（要求提供产品页面截图）。 产品须具备相关公安部认证要求证书，如产品销售许可证； | 1台 |
| 9 | 主机防病毒软件 | 1 控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能； 2 客户端与安全控制中心通信，提供控制中心管理所需的相关数据信息；执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作； 3 产品支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒、或安装控制中心，都需要输入正确的密码方可执行； 4 支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告； 5 支持中标麒麟/Deepin/SUSE Linux/Red Hat Linux/windows等操作系统（提供产品界面截图）； 6 支持插件清理，按插件显示展示全网存在的插件和涉及的终端，可清理指定或全部插件、加入信任；按终端显示展示全网每个终端存在的插件，可清理插件（提供产品界面截图） 7 要求产品具备本地多引擎查杀能力，且引擎可配置（提供产品界面截图）； 8 要求产品具备公有云检测能力，并且公有云特征储备超过100亿；（要求提供证明文件）； 9 要求支持以自定义黑白名单的方式来管理全网终端的文件；管理员可以将文件加入白名单或者黑名单；如果文件被加入白名单，客户端就不会再查杀此文件，加入黑名单，客户端就不可以执行此文件； 10 要求支持客户端升级时对网络带宽的保护，可以设定服务器端最大升级带宽（提供产品界面截图）； 11 产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复；具备蓝屏修复功能（提供产品界面截图）； 12 支持统计指定分组或全网的终端扫描数、终端管理软件安装数、未安装终端数及安装率； 13 支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定； 14 支持自定义统计终端安装的软件，并可导出报表； 15 展示全网终端健康状态、报警信息；可方便的查看不健康、亚健康终端列表； 16 展示全网终端木马库日期比例，可方便的查看全网终端木马库的情况； 17 要求支持邮件报警，可以设定多种触发条件，满足条件后自动发送邮件到相关人；邮件触发条件至少包括：一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量阈值、重点关注的终端发现病毒、病毒库超期等； 18 授权1个Windows集中控制服务端、30个Windows Server客户端，60个Linux Server客户服务端，服务期限3年； | 1套 |
| 10 | 虚拟化安全软件 | 虚拟化安全产品自带高性能数据库，无需外置数据库即可实现日志存储和分析关联（提供截图证明） 产品应具备对已防护的主机统计在线率、对主机是否安装安全组件统计整体部署率。 产品应至少具备VMware 、Ctrix、Microsoft、Huawei 、H3C等国内外主流虚拟化厂商平台，提供兼容性认证材料或厂商官方网站截图证明。 产品应至少具备VMware vShpere、Ctrix Xen、Microsoft Hyper-V、Huawei Fusioncompute、H3C CAS等平台的虚拟机导入，并可在同一个管理平台进行统一管理（提供截图证明） 产品应至少具备Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016等WindowsNT系列服务器操作系统 产品应至少具备SuSE、Red Hat、Ubuntu、Debian、CentOS、Asianux、NeoKylinLinux等基于Linux内核的操作系统 产品除具备一般性病毒木马查杀外，还应具备例如：宏病毒、敲诈勒索软件病毒、注册表病毒、间谍软件、僵尸远程软件等特定恶意文件的查杀 产品应预置快速扫描功能，具备对系统关键路径进行快速病毒扫描查杀能力 产品应预置全盘扫描功能，具备对系统全路径、全文件进行彻底病毒扫描查杀能力 产品应至少具备病毒趋势、病毒种类、病毒排名等日志的分析呈现 产品内置Webshell扫描引擎，针对网站系统恶意webshell、后门等文件进行检测扫描，并统一展现扫描结果。根据情况对检测出的文件进行隔离、删除操作（提供从截图证明） 产品具备双向状态防火墙，提供对虚拟主机出入流量的访问控制 产品应至少提供基于源目的IP、源目的端口、方向、优先级等进行防火墙策略配置 产品应至少具备TCP、UPD、ICMP、TCP+UDP等多网络协议的策略配置 产品应具备入侵防御功能，可针对出入虚拟机的流量进行检测识别，防御网络攻击及入侵行为 产品应至少具备拒绝服务类、缓冲区溢出类、木马后门网络攻击类、Web攻击类、恶意网络扫描类、恶意提权类攻击进行检测防御 产品应具备按照攻击类型进行分组分类，具备对每一类攻击类型单独开启或关闭防护 产品应具备对虚拟机进行暴力破解行为拦截，具备可配置时间、尝试破解次数配置（提供截图证明） 产品应具备对虚拟机安全缺陷、配置进行扫描评估，具备以打分形式展现不合规程度（提供截图证明） 产品应具备Windows类操作系统上针对策略组、服务、域控、IIS、SQL、IE、Office等配置或系统组件进行扫描评估。 产品应具备linux类操作系统上包括账号密码、SSH服务、Xinetd、kernel安全参数、core dump设置、CRON配置、ATD调度服务配置、无用文件、未授权文件的可写权限、系统守护进程的文件创建权限设置等服务或配置进行扫描评估（提供截图证明） 产品应具备对安全基线扫描结果进行自动尝试修复或手动修复。 产品应具备对虚拟机自身运行环境进行安全加固，针对利用虚拟化漏洞的恶意软件、程序进行拦截，阻止其在虚拟机上运行 产品应具备对软件、程序的黑白名单功能，减少因策略严苛导致的误拦截 授权1个Windows集中控制服务端、16个CPU（不区分操作系统），服务期限三年； | 1套 |
| 11 | 网络安全等级保护支撑运行平台 | 应能够面向全校所有部门、院系、分校区及下属机构等提供统一的等级保护信息工作与管理的在线协作平台，实现对全校等级保护信息系统的基本信息维护、信息系统定级备案、指标差距分析整改、安全风险评估加固及加固辅助、安全制度管理运行、等级测评管理、需求任务管理、专家工作管理、文档报告管理和协同工作管理等工作的在线实时管控，等级保护工作在线协作平台应具有如下功能和技术要求： 系统应运应采用B/S的设计架构，提供基本信息、定级备案、指标差距、安全风险、制度运行、等级测评、需求任务、专家工作、文档报告和协同管理等与开展等级保护管理工作相关的管理功能。 基本信息的管理功能中应提供与机房信息有关的机房及其对应的机房设备的在线信息录入、信息编辑维护等功能，并在机房信息相关界面上展示机房定级状态、备案状态和测评状态，以及与机房信息总体信息完整度、机房相关的等级保护要求指标差距的情况等。 基本信息的管理功能中应提供有关设备信息、软件信息等基本信息资产的自动化发现，提供有关设备信息、软件信息等疑似相关资产的自动化发现和归集，能够在硬件设备、软件信息等录入时提供便利化操作。（提供相关功能截图证明） 基本信息的管理功能中应提供信息资产的手动搜索识别功能，并能在线查看手动搜索发现的相关资产数据，并提供直接、便捷的添加功能，能够在硬件设备、软件信息等录入时提供便利化操作。（提供相关功能截图证明） 基本信息的管理功能中应提供与网络拓扑有关的网络区域和网络边界的在线信息录入、信息编辑维护等功能，并在网络区域中能够针对不同的网络区域查看相应网络区域所包含的设备情况，包括网络设备、安全设备、服务器设备、存储设备等各种设备的数量、各个设备的等级保护要求指标差距的情况、安全风险的情况等。 基本信息的管理功能中应提供与设备信息有关的网络设备、安全设备、服务器设备、存储设备等各种设备的在线信息录入、信息编辑维护等功能，并在设备信息相关的界面上展示各类设备的定级状态、备案状态和测评状态，以及设备信息总体信息完整度、设备相关的等级保护要求指标差距情况等。 8 基本信息的管理功能中应提供网络拓扑生成功能，并允许通过该功能对网络拓扑进行实时的编辑、修改等，通过基本信息中生成的网络拓扑能够实时提供各项资产的实际网络接线信息、各物理设备的在线状态、等级保护指标状态、安全风险状态的实时监控报警。（提供相关功能截图证明） 基本信息的管理功能中应提供与软件信息有关的系统基础软件、数据库软件、中间件软件、安全防护软件、系统应用软件、业务应用软件等各种软件的在线信息录入、信息编辑维护等功能，并在软件信息相关的界面上展示各类软件的定级状态、备案状态和测评状态，以及软件信息总体信息完整度、设备相关的等级保护要求指标差距情况等。 基本信息的管理功能中应提供与数据信息有关的业务数据和备份数据的在线信息录入、信息编辑维护等功能，并在数据信息相关的界面上展示各类数据的定级状态、备案状态和测评状态，以及数据信息总体信息完整度、数据相关的等级保护要求指标差距情况等。 基本信息的管理功能中应能够建立设备与机房、软件与设备、数据与软件等之间的关联关系，并自动关联到所需的信息。 基本信息的管理功能中应能够提供机房、设备、软件和数据等基本信息资产一键复制、一键共用等功能，能够为同一信息中心下的信息资产录入提供快捷的方式。（提供相关功能截图证明） 定级备案的管理功能中应提供与系统定级备案进度相关的展示，能明确定级备案工作已完成的阶段和完成时间等信息。（提供相关功能截图证明） 定级备案的管理功能中应提供初步定级工作所涉及的系统描述、初定等级及定级报告等定级过程所需的功能，并提供系统描述有关内容的自动生成与填充、初定等级相关信息的在线信息录入以及定级报告的内容编辑、预览和报告下载等，并在线将初定等级的情况提交给管理人员进行审批确定。 定级备案的管理功能中应提供信息系统定级内部评审、信息系统定级报告内部评审等功能，且支持内部多级评审机制（最低支持到二级以上的评审机制）。 定级备案的管理功能中应提供确定定级工作所涉及的定级评审和确定报告等定级过程所需的功能，能够对初定等级进行在线评审和定级报告进行在线审批。 定级备案的管理功能中应提供等级备案所涉及的表格、报告、文档等材料的在线编辑、文档生成、文件上传和材料打包等功能。 指标差距的管理功能中应提供与指标差距评估、整改情况相关的展示，能通过数据和报表相结合的方式明确体现当前指标差距评估与整改工作的基本情况，包括计划时间、实际时效、差距趋势和分布情况、整改进度情况、需求分布情况、任务分布情况等。 指标差距的管理功能中应提供指标差距评估任务所涉及的任务信息管理功能，可完成新建评估任务，以及查看评估任务的基本情况、进度情况等。 指标差距的管理功能中应提供指标差距评估任务所涉及的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等五个方面的等级保护基本要求指标差距评估功能，能够提供每一条等级保护基本要求指标与基本信息中的硬件、软件或数据的自动化匹配，并根据平台设置的推荐策略参数进行自动化评估，并同时提供对所有等级保护指标差距的手动评估。通过界面展示相应的统计数据和统计报表的评估结果。（提供相关功能截图证明） 指标差距的管理功能中应提供整改需求转换编辑的功能，支持将不符合和部分符合等级保护基本要求的指标差距项目转换成需求。 指标差距的管理功能中应提供整改任务的创建功能，支持将整改需求通过自定义的方式组合成整改任务，并指派给相应的责任人员进行落实。 指标差距的管理功能中应提供对整改任务进行落实的整改落实功能，能够对整改任务的详情进行查看，并对整改任务所设计的差距整改项进行逐项整改，并跟踪整改任务的执行等。 制度运行的管理功能中应提供对管理制度文件材料详细内容的管理，能够对平台自带的有关安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等五个方面的全套管理制度进行启用或关闭，并提供管理制度在线预览和制度文件替换等功能。 制度运行的管理功能中应提供涉及安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等五个方面的管理流程执行过程的管理，能够提供对管理流程执行中涉及的审批流程、协商流程进行控制，并对审批、协商等过程进行提醒和记录。 等级测评的管理功能中应提供对相应信息系统进行等级测评所涉及的测评申请、测评准备、测评方案、现场测评及测评报告等工作的过程管理，提供各个过程中所涉及的文档材料的在线编辑、文档生成、文件上传和材料打包等功能。 需求任务的管理功能中应提供面向等级信息系统的各项安全需求管理，包括安全技术和安全管理两个方面的需求，能够全面、及时、准确地收集、体现等级信息系统的物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及安全管理措施等各种各类的安全需求，并可通过平台提供的需求报告导出功能形成自定义的安全需求报告，并提供需求整改任务转换接口，转变成整改任务进行后续的整改落实跟踪。 专家工作的管理功能中应提供一个用户集中工作界面，属于平台用户的个人门户中心，将对涉及单一平台用户的全部工作任务、公告信息、计划日程、站内短信等在单一工作界面上进行集中的体现，并作为其他各类工作进行集中中转与衔接的工作平台，将平台用户引导到其他各类相关工作界面。 文档报告的管理功能中应提供一个集中了导入与导出本平台的各类型文档文件，方便对本平台所涉及的各类型文档文件进行查找和提取文档集中管理功能。同时，在集中提供平台中其他模块单独提供的报告制作与导出功能的基础上，增加更多类型的报告模板和高级自定义的报告模式，为用户提供全面、具体、多角度的报告生成、展示和下载等。 提供面向全校各院系、部门所有等级保护相关负责人的等保管理平台使用培训服务； | 1套 |
| 12 | 等级保护咨询及运维服务 | 服务范围： 全部三级系统，全部二级系统通过等级保护测评。 服务时间：三年 总体服务要求： 依托于网络安全等保支撑运行平台，实现信息系统开发从废止全生命周期的网络安全指导及管控，协助校方从信息系统的开发安全指导、上线前测试、上线试运行、定级备案、开放到互联网的安全策略指导、日常运行网络安全监控，废弃信息系统的下线指导、安全隐患排查等进行一系列的安全指导。 1.资产分析服务 根据服务范围的应用组成，派遣专业工程师到现场资产调查：调查和统计全部网络所包含的信息资产，其中必须包括但不限于物理环境、网络设备、主机、应用软件、业务系统、数据、人员、标准流程等，明确其现有状况、配置情况和管理情况，并对所有信息资产按照一定标准进行资产赋值，绘制各业务系统的数据流图。具体的现状情况如主机系统，需明确其配置、存储空间（包括剩余空间，空间分配）操作系统平台、版本、补丁、IP地址、开放端口、服务和进程等配置管理信息，供应商在方案中需对此作出明确细化。正式开展调查时调查内容需经福建师范大学审核后实施。资产分析服务包括但不限于： a) 对网络架构进行分析，针对现状，梳理网络结构的真实情况，并分析整体的网络拓扑结构，分析网络内部面临的外部和内部威胁； b) 对服务器资产进行分类调查，调查维度应包括：硬件型号，物理位置，IP地址，应用软件，主要业务应用等；必要时包括数据备份情况及现有安全措施情况等； c) 对应用系统进行调查，深入了解业务系统，整理应用系统信息，调查维度应包括：工作模式、开发语言、硬件平台及系统平台、开发商/维护商、系统所需开放网络端口等； d) 安全系统调查：包括但不限于明确现有安全设备(包括防火墙、防病毒系统、 入侵检测系统、安全扫描系统、帐号口令集中管理系统、域控制服务器等)的部署情况和使用情况，编制安全区域图。 提交成果：《信息系统资产调查表》 2.定级咨询服务 在招标方信息系统自行定级的基础上，中标方参照国家和地方对等级保护定级的有关要求，对信息系统开展摸底调查工作，掌握信息系统的基本情况，了解信息系统（包括信息网络）的业务类型、应用或服务范围、用户数量、系统结构、部署方式、安全策略、内控制度等信息，撰写信息系统定级报告，明确信息系统的边界和安全保护等级，说明定级的方法和理由。并收集整理定级系统参与福建省网络与信息安全测评中心安全等级测评所需的资料和文档。 提交成果：《信息系统安全等级保护定级报告》 3.协助备案服务 根据《信息安全等级保护管理办法》，信息系统安全保护等级为第二级以上的信息系统运营使用单位或主管部门，应到公安部网站下载《信息系统安全等级保护备案表》，中标方需要协助招标方填写《信息系统安全等级保护备案表》，同时协助到公安机关完成备案工作。 提交成果：《信息系统安全等级保护备案表》 4.风险评估服务 结合国家信息安全法规和教育行业信息安全要求，对福建师范大学信息网络安全现状评估和风险分析，全面了解目前信息系统的安全策略、配置、技术、管理、运维、安全产品使用情况等安全现状情况和安全风险分析、脆弱性分析，为信息安全防护体系建设提供关键依据，包括信息系统资产调研、网络安全符合性检查、主机安全符合性检查、应用安全符合性检查、数据安全符合性检查、安全管理制度符合性检查等。 评估方式包括但不限于： 工具评估：基于各种技术层面的评估工具或者专用安全评估系统对评估对象进行扫描，评估对象应包括主机、网络设备和各种数据库,给出评估报告。 人工评估：安排相关人员逐项检查系统的各项配置和运行状态，评估对象应包括各主机的操作系统、网络设备和数据库，给出评估报告。 渗透测试：可依据已经发现的安全漏洞，模拟黑客的攻击方法对系统和网络进行非破坏性质的攻击性测试，测试对象应涵盖网络中的核心服务器及重要的网络设备，包括服务器、交换机、防火墙等，给出评估报告。 网络架构评估：网络架构评估应涵盖文档方面、网络拓扑方面、运行维护方面、网络管理方面、数据安全方面、安全产品方面、安全控制方面等。 信息系统安全评估内容要求： 物理安全：物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护等方面。 网络安全：网络安全的结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、网络设备防护、恶意代码防范等方面。 主机安全：所采用的操作系统和数据库的信息系统进行身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、资源控制剩余信息保护等方面。 应用安全：应用系统的身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、软件容错、资源控制、剩余信息保护、抗抵赖性等方面。 数据安全：数据完整性、数据保密性、备份和恢复等方面。 安全管理机构：岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查等方面。 安全管理制度：管理制度，制定和发布、评审和修订等方面。 人员安全管理：人员录用、人员离岗、人员考核、安全意识教育和培训、外部人员访问和管理等方面。 系统建设管理：系统定级、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、系统备案、等级测评、安全服务商选择等方面。 系统运维管理：环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理。变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理等方面。 提交成果：《信息系统等级保护风险分析报告》 5.差距分析服务 在安全风险评估和信息系统定级的基础上，根据《信息系统安全保护等级基本要求》将定级信息系统等级保护的各项基本要求与信息安全现状进行比较分析，从管理和技术两个层面找出存在的问题并进行分析。 对于需要增加投资，部署新的信息安全产品和技术的整改措施，双方根据整改方案另行协商和实施。 a) 进行安全差距分析，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全以及安全管理深入识别现状与指标库之间的差距情况； b) 进行网络安全域分析，将运维管理、开发测试、办公网络以及生产区域进行逻辑划分和访问控制策略设计； c) 进行安全管理制度分析，从信息安全方针、管理体系、安全管理机构的设立、人员管理、重要区域访问控制、信息系统建设管理、产品采购、系统运维管理、恶意代码、备份恢复策略、应急响应等深入识别安全管理制度与指标库的差距情况； d) 安全建设规划设计：按照等级保护服务设计等保规划方案和整改方案：a)确立保护对象，b)保护计算环境，c)保护区域边界，d)保护通信网络，e)安全管理体系建设； 提交成果：《信息系统等级保护差距分析报告》 6.安全规划建设服务 服务商需根据上述风险评估及差距分析结果，结合等级保护要求，在充分考虑福建师范大学各业务系统状况下进行安全域设计规划，分析福建师范大学安全需求得出安全控制措施，并对安全控制的相关性、紧迫性、可实施性、难易程度和预期效果等进行分析，对福建师范大学未来3-5年信息安全工作进行规划。提出可行的安全解决方案和安全规划，对于风险评估过程中发现的安全漏洞和安全脆弱性情况，提出可行的安全加固方案，如果由于福建师范大学原因限制不能执行的，提供过渡方案以降低安全风险。 提交成果：《福建师范大学网络安全规划方案》 7.管理制度辅助建设 安全管理制度建设，主要包括但不限于信息安全工作职责，信息安全监督、检查机制；辅助用户编写方针、制度、各类记录表格模板在内的三层结构的安全管理制度。 安全管理体系：安全策略、管理制度、操作规程的制定和发布、评审和修订等方面。包括确定安全方针，制定安全策略，构建机构信息系统的安全技术体系结构和安全管理体系结构； 安全管理机构体系：包括岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查等方面。依托省公司现有的组织体系，建立领导层、管理层和执行层的分级信息安全组织架构，对机构建立、安全目标、岗位设置、安全职责进行确定；赋予各层面的组织和个人以安全职责，使原有的组织架构具有信息安全的管理职能，同时建立各个岗位的安全技能矩阵。 人员安全管理体系：人员录用、人员离岗、人员考核、安全意识教育和培训、外部人员访问和管理等方面。依据本单位各工作岗位的职责范围和性质，划分岗位的信息安全风险级别及对应的信息访问权限；规范人员审核的方法和流程，根据不同的情况设定不同的审批方式和流程；制定安全保密义务、操作过程的工作协议及相应制订惩处制度；建立人员调动、离职时的资料交接、权限交接及保密义务等要求；对第三方人员在入场、工作、离场及离职等过程中，保密意识、保密协议、日常安全管控、工作操作审计方面要求。 系统建设管理体系：系统定级、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、系统备案、等级测评、安全服务商选择等方面。 系统运维管理体系：环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理。变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理等方面。 管理制度包括但不限于：《安全管理日常维护细则》、《安全审计管理制度》、《第三方人员管理制度》、《防病毒紧急响应流程》、《机房监控与管理流程》、《机房运行管理规范》、《服务器运维管理规范》、《软件开发环境使用管理要求》、《系统交付管理规范》、《资产安全管理规范》、《安全事件报告和处置管理规范》、《人员安全管理规范》、《信息系统安全运维管理规范》等。 提交成果：《安全管理制度汇编》。 8.安全加固服务 派遣专业工程师到为用户服务器实施边界防护安全策略优化、服务器病毒检查与清理、主机安全加固、数据库安全加固以及应用安全加固。 安全加固实施前，应提交安全加固风险分析及风险规避说明书。对于需要增加投资，部署新的信息安全产品和技术的整改措施，双方根据整改方案另行协商和实施。 a) 网络层整改服务 1) 通过检查网络设备、安全设备等的策略配置有效性，增强网络设备的策略配置、帐户口令强度、更新和权限分配情况，以及设备的最小服务配置。 2) 网络设备优化：检查路由器、核心交换机及汇聚交换机的策略配置的有效性，增强其策略配置和权限分配管理，以及设备的最小服务配置。 3) 安全设备优化：检查防火墙、IDS等安全设备的策略配置的有效性和一致性，增强其策略配置和权限分配管理，以及设备的最小服务配置。 4) 前置服务器优化：检查前置服务器的安全策略，实现服务器的最小服务配置。 5) 完成网络层整改后，出具《网络安全设备优化加固报告》。 b) 服务器配置优化服务 1) 根据安全检测服务结果，通过手工方式提供现场服务器系统加固、数据库加固服务，全面的安全加固，提升系统整体安全性。 2) 操作系统优化：a）针对系统，结合风险评估中发现的高危漏洞，给出安全加固方案，并跟踪漏洞修复状态，b）针对PC服务器，通过系统层漏洞检测结果的分析，提出漏洞加固办法和修补措施，并对服务器进行黑客入侵防范方面的配置加固工作。 3) 数据库优化：针对数据库系统中的配置不正确带来的安全威胁及数据库系统账号、权限等配置不严谨而产生的安全风险，提出配置加固优化方案。 4) 完成服务器配置优化服务后，出具《服务器配置优化加固报告》。 c) 应用整改优化辅导服务 1) 针对Web应用提供代码加固详细设计方案，辅助开发人员对web应用代码进行加固。针对门户网站系统采用web代码安全走查工具，对存在高危漏洞的网站，进行代码走查，以识别web源代码中的危险函数、可疑后门等风险。 2) Web应用加固建议：根据WEB应用渗透测试结果及漏洞产生原理，为开发人员提供加固建议。 3) 中间件应用加固：根据应用渗透测试结果及漏洞产生原理，为系统管理人员提供加固建议，必要时，对系统管理员进行培训或直接参与中间件加固工作。 4) 完成应用整改优化辅导后，出具《Web应用安全加固建议报告》。 9.策略复查 a) 派遣专业工程师到现场针对加固前后的系统脆弱性进行复查，复查手段包括但不限于协议分析、漏洞扫描、漏洞验证以及配置核查等方法。 b) 复查范围包括：1）技术层面：物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全；2）管理层面：安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理。 c) 复查结束后，形成加固前后对比复查报告。 提交成果：《信息系统等级保护建设整改复查报告》。 10. 等保测评现场辅助 在服务期内，招标人如有申请测评，则必须协助测评方完成测评数据采集等工作，直至备案系统通过三级等级测评。 11.定期安全巡检服务 每季度定期巡检服务主要对计算环境、交换机设备以及环境内的数据中心防火墙、核心交换机、防病毒系统等安全设备系统进行定期巡检工作，发现是否存在安全隐患和可疑事件，运行是否正常。巡检内容包括但不限于设备的运行策略、配置、日志分析、服务器的漏洞扫描、入侵清查等，定期为重要信息系统进行渗透测试。 12.人员安全驻点服务 提供一名具备相关安全资质的网络安全驻点人员，协助校方维护网络安全等保支撑运行平台、网络安全设备的日常运行维护、提供网络安全相关咨询服务。 | 1项 |
| 13 | 等级保护测评服务 | 全部三级系统，全部二级系统通过等级保护测评（三年） | 1项 |

5、服务结果鉴定

5.1为了确定服务期内的工作量，须提供以下材料：

（1）测评机构三级认定书

（2）服务年度无事故证明

（3）服务年度软硬件报告

5.2服务考核及付款方式

5.2.1付款方式

本次服务费用分三年支付，按年结算付款；第一年支付方式：项目验收合格后，支付第一年服务费用的75%给中标人，第一年服务期满，根据中标人的服务质量考核结果支付当年剩余的25%服务费用。第二年、第三年支付方式：根据中标人的服务质量考核结果支付当年费用。中标人需提供合法有效相应额度的正式发票。

考核方式

项目考核每年度执行一次,投标人考核满分为100分;每年度考核得90分以上（含90分）的，该年度技术服务费用按100％计算；考核得80分≤得分<90分，按实际得分百分比计算年度技术服务费用，公式为（得分/100）*100%；考核得分<80分，年度技术服务费用按60％计算。若不能满足本合同相关条款规定技术服务工作要求，且考核低于70分的，甲方有权扣除当期所有技术服务费用。

考核领导小组

由福建师范大学抽调不少于3人的安全技术专家组成，负责对项目每年度执行一次考核。

考核内容如下：

| 序号 | 考核要求 | 考核情况（总分100） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取得三级等级保护测评证书，并在服务期间，能够通过上级领导部门和相关机构的复查。 | 强制性要求，如果没取相关证书，年度服务均无法付款，复查结果没通过则扣当年服务考核10分。 |
| 2 | 依托网络安全等级保护支撑运行平台对网络安全服务的服务团队综合素质进行考核。 | 综合素质包括每次服务人员数量至少2名及以上，至少一名具备CISP证书，具备专业的安全服务技能，综合素质优良不扣分，综合素质一般的扣5分，综合素质差的年度考核均无法付款。 |
| 3 | 依托网络安全等级保护支撑运行平台对网络安全服务的现场应急响应及时性进行考核。 | 网络事件、网络安全检查、安全故障等情况，一个小时内无法到现场应急处置的扣10分，累计达3次的年度服务考核无法付款。 |
| 4 | 依托网络安全等级保护支撑运行平台对网络安全服务的现场应急服务处置效果进行考核。 | 网络事件、网络安全检查、安全故障等情况，安全服务处置效果满意不扣分，效果不佳扣10分，效果不佳累计达到3次的年度服务均无法付款。 |
| 5 | 数据中心重大安全事故及通报，发生重大入侵事件和受到上级领导部门通报造成不良后果，对学校造成重大损失。（如重要数据丢失、重要系统数据篡改）。 | 按年考核，发生1次扣10分，2次以上（不包含2次）我方有权结束合同，并要求投标人赔偿相应损失。 |
| 6 | 按照合同和服务项目约定，为学校提供网络安全服务，对学校出现的安全问题进行分析处理和上级领导部门的安全通报进行全面检查，提交相关加固整改建议。 | 共5分，延迟完成每次扣3分，响应不及时每次扣2分，本项最多扣5分。 |
| 7 | 按照合同和服务项目约定，本次服务提供网络安全等级保护支撑运行平台，须实现与原有平台无缝对接，平滑过渡以保障数据的完整性。 | 共20分，无法完成扣20分，本项最多扣20分。 |
| 8 | 按照合同和服务项目约定，提供一名具备相关安全资质的网络安全驻点人员，协助校方维护网络安全等保支撑运行平台、网络安全设备的日常运行维护、提供网络安全相关咨询服务。 | 共10分，根据驻点人员的质量及服务响应及时性进行考核，服务质量优的不扣分，服务质量一般的扣10分，服务质量差的年度服务均无法付款。 |
| 9 | 按照合同和服务项目约定，如遇到校方进行IPV6升级时，网络安全服务提供商要求对本次服务采购所属的各网络安全设备厂商对所属的网络安全设备进行免费升级。 | 共10分，无法完成每次扣10分，本项最多扣10分。 |
| 10 | 按照合同和服务项目约定，提供数据中心边界防火墙冗余支持服务。 | 共10分，无法完成扣10分，本项最多扣10分。 |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点： 福建师范大学（指定地点）
2、交付时间：合同签订后 (7 ) 天内交货
3、交付条件：按合同要求

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：中标人在签订政府采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，该履约保证金于合同签订后自动转为质量保证金，质量保证金无特殊情况将在质保期限满后无息退还。

5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件、投标文件及合同验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 33.4 | 项目验收合格后，支付第一年服务费用的75%给中标人，第一年服务期满，根据中标人的服务质量考核结果支付当年剩余的25%服务费用。中标人需提供合法有效相应额度的正式发票。 |
| 2 | 33.3 | 第二年服务期满，根据中标人的服务质量考核结果支付当年费用。中标人需提供合法有效相应额度的正式发票。 |
| 3 | 33.3 | 第三年服务期满，根据中标人的服务质量考核结果支付当年费用。中标人需提供合法有效相应额度的正式发票。 |

8、签订合同日期：中标通知书发出后(30)天内。

9、售后服务: 硬件设备部分在三年服务周期结束后,中标人须继续在运行环境保持运行两年，如硬件设备出现故障，须由中标人负责免费保修。

★10、因福建省政府采购网生成的招标文件合同范本为系统固定模板(无法更改)，本项目中 标人与采购人签定合同时必须使用福建师范大学格式合同范本，具体合同范本中标人可向福建师范大学索取，或自行至福建师范大学资产管理处网站下载中心下载，下载链接：http://zcc.fjnu.edu.cn/8a/8a/c541a101002/page.htm。

11、中标人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

无

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                   乙方：

住所：                   住所：

单位负责人：                 单位负责人：

委托代理人：                 委托代理人：

联系方法：                 联系方法：

开户银行：                 开户银行：

账号：                   账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-11-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件